ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – Έντυπο προσφοράς

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΛΩΝΩΝ, ΠΙΛΑΡ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΕ ΒΟΙΩΝ |
| --- | --- |
| # ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Της επιχείρησης ……………………………………………..…………………………………… με έδρα………………….………………………..…… και Α.Φ.Μ: …………………………………………. Τηλ:……………………………………fax: ……………………………………………e-mail…………………………. |  |

| Α/Α | Περιγραφή είδους | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ |  |  |  | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Μ.Μ | Ποσ | Τιμή μονάδος | Δαπάνη | ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ ΤΥΠΟΣ-ΜΟΝΤΕΛΟ | Τιμή μονάδος | Δαπάνη |
| 1 | Καλώδιο ΝΥΥ 3G2.50 (3x2.5 mm2) | μμ | 145 | 2,50 | 362,50 |  |  |  |
| 2 | Καλώδιο ΝΥΥ 3G4 (3x4 mm2) | μμ | 65 | 3,20 | 208.00 |  |  |  |
| 3 | Μεταλλικός ιστός φωτισμού ύψους 3m, με κεφαλή αλουμινίου δίφωτη Ε27 συνολικού μήκους περίπου 1,10m. | τεμ | 12 | 400,00 | 4.800,00 |  |  |  |
| 4 | Φωτιστικό σώμα μεταλλικό χρώματος γκρι, τύπου "καραβοχελώνα", προστασίας IP64 με λαμπτήρα τύπου led | τεμ | 13 | 40,00 | 520,00 |  |  |  |
| 5 | Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλαρ) πολυεστερικό δύο θυρών με τριφασικό πίνακα και όλες οι απαραίτητες προστασίες, αυτοματισμούς, χρονοδιακόπτης και ασφάλειες | τεμ | 5 | 2.100,00 | 10.500,00 |  |  |  |
| 6 | Προκατασκευασμένη βάση αγκύρωσης ιστού οδοφωτισμού 12 μέτρων από στεγανό οπλισμένο σκυρόδεμα ποιότητας C20/25εφοδιασμένη με 8 γαλβανισμένα εν θερμώ αγκύρια Ν27, το φρεάτιο με το στεγανό χυτοσιδηρό καπάκι, τον σωλήνα διέλευσης των καλωδίων και τον απαραίτητο εξοπλισμό. | τεμ | 4 | 350,00 | 1.400,00 |  |  |  |
| 7 | Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση χαλυβδίνων θερμής έλασης ιστών οδοφωτισμού 12m, δωδεκαγωνικός διαμέτρου βάσης Φ300 και κορυφής Φ106 με κλίμακα για εύκολη πρόσβαση στην κορυφή . Θα παραδοθεί προκαλωδιωμένος με καλώδιο J1VV-R 3Χ2,5 από το πίλαρ έως τους προβολείς. Στην κορυφή του ιστού θα υπάρχει βάση με έξι (6) τεμάχια προβολέων 1000 W έκαστος και μετασχηματιστή (ballast) έναυσης προβολέα. | τεμ | 4 | 5.200,00 | 20.800,00 |  |  |  |
| 8 | Πίλαρ (ερμάριο) ιστού φωτισμού πολυεστερικό, στεγανό ΙΡ 66, με την βάση στήριξης και όλες οι απαραίτητες προστασίες, αυτοματισμούς, και ασφάλειες διαστάσεων περίπου 600x400x250 | τεμ | 4 | 400,00 | 1.600,00 |  |  |  |
| Μερικό σύνολο |  |  |  |  | 40.190,50 |  |  |  |
| ΦΠΑ 24% |  |  |  |  | 9.645,72 |  |  |  |
| Σύνολο |  |  |  |  | 49.836,22 |  |  |  |

Χρόνος ισχύος της παρούσης: …………..μήνες (τουλάχιστον για διάστημα τριών (3)  μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού)

Τόπος:………………...

Ημερομηνία …………………2019

Ο Προσφέρων