ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – Έντυπο προσφοράς

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (ΠΑΛΜΙΚΩΝ) ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ |
| --- | --- |
| ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Της επιχείρησης ……………………………………………..…………………………………… με έδρα………………….………………………..………. και Α.Φ.Μ: …………………………………………. Τηλ:……………………………………fax: ……………………………………………e-mail…………………………. |  |

| Α/Α | Περιγραφή είδους | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ |  |  |  | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Μ.Μ | Ποσ | €/τεμ | Δαπάνη | ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ ΤΥΠΟΣ-ΜΟΝΤΕΛΟ | €/τεμ | Δαπάνη |
| 1 | Προμήθεια με εργασία τοποθέτησης παλμικού υδρομετρητή με αντικατάσταση ανεπίστροφης βαλβίδας, με αναλογική κάρτα εξόδου 4-20 m.Α και επαφή RS 485, διαμέτρου DN80 – 10 atm. | τεμ | 12 | 1.550,00 | 18.600,00 |  |  |  |
| 2 | Προμήθεια με εργασία τοποθέτησης παλμικού υδρομετρητή με αντικατάσταση ανεπίστροφης βαλβίδας, με αναλογική κάρτα εξόδου 4-20 m.Α και επαφή RS 485, διαμέτρου DN80 – 16 atm. | τεμ | 12 | 1.580,00 | 18.960,00 |  |  |  |
| 3 | Προμήθεια με εργασία τοποθέτησης παλμικού υδρομετρητή με αντικατάσταση ανεπίστροφης βαλβίδας, με αναλογική κάρτα εξόδου 4-20 m.Α και επαφή RS 485, διαμέτρου DN100 – 10 atm. | τεμ | 76 | 1.690,00 | 128.440,00 |  |  |  |
| 4 | Προμήθεια με εργασία τοποθέτησης παλμικού υδρομετρητή με αντικατάσταση ανεπίστροφης βαλβίδας, με αναλογική κάρτα εξόδου 4-20 m.Α και επαφή RS 485, διαμέτρου DN100 – 16 atm. | τεμ | 77 | 1.720,00 | 132.440,00 |  |  |  |
| 5 | Προμήθεια με εργασία τοποθέτησης παλμικού υδρομετρητή με αντικατάσταση ανεπίστροφης βαλβίδας, με αναλογική κάρτα εξόδου 4-20 m.Α και επαφή RS 485, διαμέτρου DN125 – 10 atm. | τεμ | 7 | 1.820,00 | 12.740,00 |  |  |  |
| 6 | Προμήθεια με εργασία τοποθέτησης παλμικού υδρομετρητή με αντικατάσταση ανεπίστροφης βαλβίδας, με αναλογική κάρτα εξόδου 4-20 m.Α και επαφή RS 485, διαμέτρου DN125 – 16 atm. | τεμ | 10 | 1.850,00 | 18.500,00 |  |  |  |
| 7 | Προμήθεια με εργασία τοποθέτησης παλμικού υδρομετρητή με αντικατάσταση ανεπίστροφης βαλβίδας, με αναλογική κάρτα εξόδου 4-20 m.Α και επαφή RS 485, διαμέτρου DN150 – 10 atm. | τεμ | 2 | 1.950,00 | 3.900,00 |  |  |  |
| 8 | Προμήθεια με εργασία τοποθέτησης παλμικού υδρομετρητή με αντικατάσταση ανεπίστροφης βαλβίδας, με αναλογική κάρτα εξόδου 4-20 m.Α και επαφή RS 485, διαμέτρου DN125 – 16 atm. | τεμ | 2 | 2.150,00 | 4.300,00 |  |  |  |
| 9 | Προμήθεια με εργασία τοποθέτησης παλμικού υδρομετρητή με αντικατάσταση ανεπίστροφης βαλβίδας, με αναλογική κάρτα εξόδου 4-20 m.Α και επαφή RS 485, διαμέτρου DN200 – 25 atm. | τεμ | 2 | 2.480,00 | 4.960,00 |  |  |  |
| 10 | Προμήθεια με εργασία τοποθέτησης παλμικού υδρομετρητή με αντικατάσταση ανεπίστροφης βαλβίδας, με αναλογική κάρτα εξόδου 4-20 m.Α και επαφή RS 485, διαμέτρου DN200 – 40 atm. | τεμ | 4 | 3.530,00 | 14.120,00 |  |  |  |
| 11 | Προμήθεια με εργασία τοποθέτησης παλμικού υδρομετρητή με αντικατάσταση ανεπίστροφης βαλβίδας, με αναλογική κάρτα εξόδου 4-20 m.Α και επαφή RS 485, διαμέτρου DN65 – 10 atm. | τεμ | 5 | 1.400,00 | 7.000,00 |  |  |  |
| 12 | Προμήθεια με εργασία τοποθέτησης παλμικού υδρομετρητή με αντικατάσταση ανεπίστροφης βαλβίδας, με αναλογική κάρτα εξόδου 4-20 m.Α και επαφή RS 485, διαμέτρου DN65 – 16 atm. | τεμ | 5 | 1.420,00 | 7.100,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Μερικό σύνολο | 371.060,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | ΦΠΑ 24% | 89.054,40 |  |  |  |
|  |  |  |  | Σύνολο | 460.114,40 |  |  |  |

Χρόνος ισχύος της προσφοράς: …………..μήνες

(αν ορίζεται χρόνος ισχύος μικρότερος από πέντε (5) μήνες η προσφορά απορρίπτεται)

Τόπος:………………...

Ημερομηνία …………………2019

Ο Προσφέρων