ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Ανήκει στη Διακήρυξη  ………2022

(ΣΧΕΔΙΟ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Της επιχείρησης ……………………………………………..…………………………………… με έδρα………………….………………………..………. και Α.Φ.Μ: ………………………………………….

Τηλ:……………………………………fax: ……………………………………………e-mail………………………….

Προμήθειες και Υπηρεσίες για την αποκατάσταση βλαβών επείγοντος χαρακτήρα

των Αποχετευτικών δικτύων και ΕΕΛ του Δήμου Μονεμβασίας

# Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ |  |  |  |  |  | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Είδος Νέου Εξοπλισμού | Μ.Μ | Ενδεικτική Ποσότητα | Ενδεικτική Τιμή Μονάδας | Ενδεικτική Συνολική Δαπάνη | Ποσοστό έκπτωσης (ενιαίο) | Τιμή Μονάδας μετά την έκπτωση | Δαπάνη |
| 1 | Αντλία 2,9 KW 2.900 rpm DN80, ΤΑΣΗ 400V – 50 Hz | τεμ | 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |  |  |  |
| 2 | Αντλία 11 KW 1.450 rpm DN100, ΤΑΣΗ 400V – 50 Hz | τεμ | 1 | 7.830,00 | 7.830,00 |  |  |  |
| 3 | Αντλία 2,1 KW ΤΥΠΟΥ PIRANHA 2.900 rpm DN32 ΤΑΣΗ 400V – 50 Hz | τεμ | 1 | 2.980,00 | 2.980,00 |  |  |  |
| 4 | Αντλία 9 KW 3.000 rpm DN100 ΤΑΣΗ 400V – 50 Hz | τεμ | 1 | 5.850,00 | 5.850,00 |  |  |  |
|  |  | Σύνολο δαπάνης (€) |  |  | 20.160,00 |  |  |  |
|  |  | Φ.Π.Α. 24% (€) |  |  | 4.838,40 |  |  |  |
|  |  | Γενικό Σύνολο Δαπάνης |  |  | 24.998,40 |  |  |  |

Β1.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ |  |  |  |  | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Είδος Εξοπλισμού προς επισκευή | Ενδεικτικό Είδος Υλικών Επισκευής από κατασκευάστρια εταιρεία | Ενδεικτικό Είδος εργασιών εξαγωγής και επανατοποθέτησης παλαιού εξοπλισμού μετά την επισκευή από την κατασκευάστρια εταιρεία | Ενδεικτική κατ’ αποκοπή τιμή για υλικά και εργασίες επισκευής ειδικού εξοπλισμού, καθώς και εργασίες διαχείρισης ειδικού εξοπλισμού (εξαγωγή, αποστολή και επανατοποθέτηση εξοπλισμού) | Ποσοστό έκπτωσης (ενιαίο) | Τιμή Μονάδας μετά την έκπτωση | Δαπάνη |
| 1 | Αντλία 2,9 KW 2.900 rpm DN80, ΤΑΣΗ 400V – 50 Hz | - Περιέλιξη κινητήρα - Αντικατάσταση βασικού σετ επισκευής - Αντικατάσταση καλωδίου 10m - Αντικατάσταση πτερωτής - Αντικατάσταση σετ μασητήρων | - Εξαγωγή – αποσύνδεση παλαιού εξοπλισμού λόγω βλάβης επείγοντος χαρακτήρα - Μεταφορά παλαιού εξοπλισμού σε πρακτορείο μεταφορών - Επανατοποθέτηση παλαιού εξοπλισμού μετά την επισκευή από την κατασκευαστική εταιρεία – ηλεκτρική σύνδεση και λειτουργία αυτού. | 3.000,00 |  |  |  |
| 2 | Αντλία 11 KW 1.450 rpm DN100, ΤΑΣΗ 400V – 50 Hz | - Περιέλιξη κινητήρα - Αντικατάσταση βασικού σετ επισκευής - Αντικατάσταση καλωδίου 10m - Αντικατάσταση πτερωτής - Αντικατάσταση σετ μασητήρων |  | 4.400,00 |  |  |  |
| 3 | Αντλία 2,1 KW ΤΥΠΟΥ PIRANHA 2.900 rpm DN32 ΤΑΣΗ 400V – 50 Hz | - Περιέλιξη κινητήρα - Αντικατάσταση βασικού σετ επισκευής - Αντικατάσταση καλωδίου 10m - Αντικατάσταση πτερωτής - Αντικατάσταση σετ μασητήρων |  | 2.300,00 |  |  |  |
| 4 | Αντλία 40 KW 3.000 rpm DN100 ΤΑΣΗ 400V – 50 Hz | - Περιέλιξη κινητήρα - Αντικατάσταση βασικού σετ επισκευής - Αντικατάσταση καλωδίου 10m - Αντικατάσταση πτερωτής - Αντικατάσταση σετ μασητήρων |  | 8.600,00 |  |  |  |
| 5 | Αντλία 21 KW 3.000 rpm DN100 ΤΑΣΗ 400V – 50 Hz | - Περιέλιξη κινητήρα - Αντικατάσταση βασικού σετ επισκευής - Αντικατάσταση καλωδίου 10m - Αντικατάσταση πτερωτής - Αντικατάσταση σετ μασητήρων |  | 8.350,00 |  |  |  |
| 6 | ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΕΣ 1,5KW 1450rpm ΤΑΣΗ 400ω – 50ΗΖ | - Περιέλιξη κινητήρα - Αντικατάσταση βασικού σετ επισκευής - Αντικατάσταση καλωδίου 10m - Αντικατάσταση πτερωτής |  | 3.000,00 |  |  |  |
| Σύνολο δαπάνης (€) |  |  |  | 29.650,00 |  |  |  |
| ΦΠΑ (€) |  |  |  | 7.116,00 |  |  |  |
| Γενικό σύνολο δαπάνης (€) |  |  |  | 36.766,00 |  |  |  |

Β2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 
ΜΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ |  |  |  | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Εργασία/ Είδος εξοπλισμού | Ενδεικτική περιγραφή υλικών και εργασιών | Ενδεικτική κατ’ αποκοπή Τιμή | Ποσοστό έκπτωσης (ενιαίο) | Τιμή Μονάδας μετά την έκπτωση | Δαπάνη |
| 1 | Μερική επισκευή πίνακα αντλιοστασίων | # Ενδεικτικά περιλαμβάνει υλικά όπως γενικούς διακόπτες, ρελέ αυτοματισμού εντολής, φλοτέρ, αλλαγή ρελέ, αλλαγή θερμικού, αλλαγή μικροδιακοπτών | 440,00 |  |  |  |
| 2 | Μερική επισκευή πίνακα ΕΕΛ | # Ενδεικτικά περιλαμβάνει υλικά όπως γενικούς διακόπτες, ρελέ αυτοματισμού εντολής, φλοτέρ, αλλαγή ρελέ, αλλαγή θερμικού, αλλαγή μικροδιακοπτών, PLC και UPS | 1.800,00 |  |  |  |
| 3 | Μερική επισκευή κεντρικού αντλιοστασίου | # Ενδεικτικά περιλαμβάνει υλικά όπως γενικούς διακόπτες, ρελέ αυτοματισμού εντολής, φλοτέρ, αλλαγή ρελέ, αλλαγή θερμικού, αλλαγή μικροδιακοπτών, PLC | 1.400,00 |  |  |  |
| 4 | Μερική επισκευή πίνακα αντλιοστασίου και ανοξείδωτου πίλαρ | # Ενδεικτικά περιλαμβάνει υλικά όπως γενικούς διακόπτες, ρελέ αυτοματισμού εντολής, φλοτέρ, πίλαρ, αλλαγή ρελέ, αλλαγή θερμικού, αλλαγή μικροδιακοπτών | 1.100,00 |  |  |  |
| 5 | Επισκευή κολεκτέρ αντλιοστασίου και σωληνώσεις Φ90 από αντλίες έως κολεκτέρ | # Σωληνώσεις έως 10 μέτρων, βάνες, ταυ, αντεπίστροφες βαλβίδες, μούφες | 1.900,00 |  |  |  |
|  |  | Σύνολο δαπάνης (€): | 6.640,00 |  |  |  |
|  |  | Φ.Π.Α. 24% (€) : | 1.593,60 |  |  |  |
|  |  | Γενικό Σύνολο Δαπάνης : | 8.233,60 |  |  |  |

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ: Δύο (2) μήνες   από την ημέρα του διαγωνισμού

Τόπος/Ημερομηνία

Ο Προσφέρων